
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司

联四车间辅楼、联五车间空气源热泵采购及安装项目
[bookmark: _GoBack]招标文件



招标编号：HN10992607240002



采购单位：鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司
编制日期：2026年7月27日

目   录
第一章 招标公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 采购需求	12
第四章 供应商资格证明及相关文件要求	13
第五章 评标办法（综合评分法）	13


[bookmark: _Toc2755][bookmark: _Toc3449455][bookmark: _Toc257][bookmark: _Toc19491][bookmark: _Toc3449456][bookmark: _Toc24432]第一章 招标公告
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司联四车间辅楼、联五车间空气源热泵采购及安装项目招标公告
本项目采用公开招标方式组织鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司联四车间辅楼、联五车间空气源热泵采购及安装项目。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一.项目概述
本项目为鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司联四车间辅楼、联五车间空气源热泵采购及安装项目，供暖系统：联四车间建筑面积为1600平方米、联五车间建筑面积为3360平方米。
本次采购为空气源热泵，包括：场地勘察，主机和其他设备的采购，电源敷设，控制系统的设计和制作，所有设备的运输安装及保养，与该工程相关的其他配件的采购和安装、系统试运行、测试通过验收，培训，整机质保五年，系统二年免费保修维护等。
本次工程采购包含热源部分，不包含室内部分，采购人把电源、水引至热泵安装位置附近。
1.名称与编号
项目名称：鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司联四车间辅楼、联五车间空气源热泵采购及安装项目
采购文件编号：HN10992607240002
2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）
	标包名称
	项目名称
	工期
	建设地点
	采购数量
	制热量

	整包
	鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司联四车间辅楼、联五车间空气源热泵采购及安装项目
	合同签订后25日历天内
	采购人指定地点
	7台
	额定制热量不低于150KW（7℃）


二.供应商的资格要求
1、供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。
2、供应商具备采购条件；
⑴具有独立承担民事责任的能力；
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
⑶具有履行合同所需的设备和专业技术能力；
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑸参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
3、供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，否则其投标将被拒绝。
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
三.获取招标文件的时间、地点、方式
1、符合上述条件的供应商可于2026年7月27日开始报名。
报名方式：汇能集团SRM系统（https://bip-gateway.hnjt.top:10443/yonbip-cpu-nodesvr/h/qvqef0g3）
报名地点：汇能集团SRM系统
报名时间：2025年7月27日至2025年7月31日17点30分
2、报名时需要资料：
★以下资料需提供复印件加盖公章一份，并装订成册
2.1、企业营业执照副本和基本帐户开户许可证或基本存款账户信息；
2.2、法定代表人授权委托书（附法人及委托代理人身份证扫描件）；
2.3、财务状况报告，供应商是法人的审查会计师事务所出具的近一年年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明（2026年新成立的企业无需提供）；
2.4、投标企业2026年1月至开标之日内任意一个月的为企业员工缴纳社保资金的凭证（以社保机构出具的缴纳记录凭证或银行入账单为准）；
2.5、投标企业2026年1月至开标之日内任意一个月的依法缴纳税收证明（以提供有效的纳税凭证为准，新注册成立的企业如无证明材料可提供相关主管部门出具的证明）。
2.6、供应商参加采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入有关违法违规记录。（提供查询截图）
四.招标文件售价
本次招标文件的售价为500元人民币，售后不退，不予邮寄招标文件。
五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点
1.递交投标（响应）文件截止时间：2026-08-09 17:30:00；
2.投标地点：线上；
3.开标时间：2026-08-10 09:00:00；
4.开标地点：在线开标。
六．投标保证金
1. 金额：人民币100000元
2. 未中标单位开标后7日内无息退还
3. 中标单位保证金转为履约保证金
七.联系方式
采购单位名称：鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司
地址：鄂尔多斯市东胜区装备制造基地创业路40号
联系人：吴海军、李学成
联系电话：15134921115、15248419969

鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司
                                               2026年7月27日

第二章 供应商须知
一.前附表
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	采购单位名称：鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司
地址：鄂尔多斯市东胜区装备制造基地创业路40号
联系人：吴海军、李学成
联系电话：15134921115、15248419969

	2
	项目内容及要求
	详见招标文件第四章

	3
	工期
	合同签订后25日历天内

	4
	分包情况
	整包

	5
	付款方式
	签订合同时具体约定

	6
	采购方式
	竞争性招标

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	评审委员会数量
	7人

	9
	成交供应商确定
	采购人按照评标报告中推荐的成交候选人确定成交供应商

	10
	供应商资格要求
	详见招标公告

	11
	提交响应文件时间
	2026年8月5日9时00分--2026年8月9日 17时30分

	12
	开标时间
	2026年8月10日9时00分 

	13
	开标方式
	线上开标

	14
	开标地点
	鄂尔多斯市泰力机械有限公司办公楼

	15
	响应文件数量
	正本1份、副本2份，电子版文件加密1份（标明供应商名称）


二.报名须知
[bookmark: _Toc422403353]1、报名方式采用线上报名。
2、报名时间及报名截止时间：2026年7月25日至2025年7月31日。
三.说明
1.总则
供应商应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。
2.适用范围
本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
3.当事人
3.1本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司。
3.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3.3“成交供应商”是指经评审委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。
4.合格的供应商
4.1具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。
4.2符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
四.招标文件的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、评审委员会可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
五.投标文件
1.投标文件的构成
投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”完整填写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。
2.投标报价
2.1 供应商应按照“第四章服务需求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
2.2投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项，不得高于预算价或最高限价。
2.3对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。
3.投标文件的密封、签署、盖章要求等
3.1纸质投标文件编制要求：投标文件应用A4纸书写、打印。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。
3.2电子版响应文件编制要求：提供word格式电子文档一份，内容必须一致，在电子文档上标明供应商全称。
3.3投标文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由供应商的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由供应商的法定代表人（授权委托人）签字确认。
注：供应商在投标文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。
3.3投标文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订；供应商同时对多个标包投标的，投标文件应按所投标包分别编制，并分册胶装、分包密封。
3.4投标文件的密封。供应商应使用密封袋将投标文件密封，电子文档可密封至投标文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“供应商全称”和《招标文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。
3.5供应商按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。
4.投标有效期
4.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
5.投标保证金（如有）
5.1投标保证金的缴纳
供应商在提交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
5.2投标保证金的退还：
（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自收到供应商书面放弃投标通知之日起５个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；
（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；
（3）中标人投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。
5.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；
（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；
（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。
6.投标文件的递交
在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购单位拒收。
六.开标
1.开标时间和地点
开标时间与提交投标文件截止时间为同一时间；开标地点为招标文件规定的地点。
2.开标程序
2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的供应商名称；
（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；
（4）由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），供应商签字确认；
（5）参加开标会议人员在开标会议签到表上对应签字确认；
（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。
2.2开标异议
供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。
2.3 供应商不足三家的，不得开标。
七.评标
1.评标委员会
1.1评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中有关方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。
1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
2.评标原则
2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。
2.3 合格供应商不足三家的，不得评标。
3.澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.1评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.2评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。
4.投标无效的情形
详见第六章评审表。经评标委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。
5.废标的情形
出现下列情形之一的，应予以废标。
（1）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算；
（4）因重大变故，采购任务取消；
（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。
6.定标
评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。
7.中标结果公告
7.1中标人确定后，公司将在汇能集团SRM系统上发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。
8.中标通知书发放
公司以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc266431157][bookmark: _Toc447030613][bookmark: _Toc1740][bookmark: _Toc3449457]中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
第三章 合同与验收
一.合同要求
    1.一般要求
1.1采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
1.2采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国中华人民共和国民法典》。
采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。
1.5采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
自合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将采购合同送达至内蒙古雨舟工程项目管理有限公司存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。
2. 合同格式及内容
2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款）。
2.2《合同文本》的内容可以根据《中华人民共和国民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。
二.验收
中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

[bookmark: _Toc493507492][bookmark: _Toc3449458][bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc19521]第四章 采购需求
一、主要商务要求
	主要商务条款
	具体要求

	采购设备名称
	空气源热泵

	工期
	合同签订后25日历天内

	建设地点
	采购人指定地点

	投标有效期
	从提交响应文件的截止之日起60日历天。

	付款方式
	合同签订3日内预付中标价的30%，到货验收合格付中标价的30%，安装调试完毕，设备投入供暖工况运行，供热能力满足甲方采暖需求，支付中标价的30%，留10%质保金于2个采暖期结束后无质量问题付清。



2、 主要技术参数：
各投标商按照厂家产品自行设计。
[bookmark: _Toc3449459]三、供货要求：
1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；
2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；
四、售后服务要求：
1、质保期要求：质保期不少于5年。
2、技术支持要求：质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务；质保期内提供免费上门维护、对故障2小时内技术响应，4小时以内到现场；8小时以内解决问题。



[bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc17586]第五章 供应商资格证明及相关文件要求
供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其他文件应包括：
一.供应商的资格性证明文件
1、供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。
2、供应商具备采购法的条件；
⑴具有独立承担民事责任的能力；
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
⑶具有履行合同所需的设备和专业技术能力；
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑸参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
3、供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，否则其投标将被拒绝。
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
以上文件均应在投标文件中提供复印件并加盖供应商公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。
二.供应商应提供的其它材料


[bookmark: _Toc25899][bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc3449460]第六章 评标办法（综合评分法）
一.评标原则
评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评标委员会将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。
二.评标办法
（一）综合评分法评标,即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）
（二）具体评审工作按照以下步骤进行。
1.初审。初审分为资格性检查和符合性检查。（详见后附表一初审表）
资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评审结果为“通过”或“未通过”，未通过资格性检查、符合性检查的投标单位按无效投标处理。
2.详细评审。分为投标报价、商务部分、技术部分。（详见后附表二详细评审表）
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，不发达地区和少数民族地区企业优先，同等条件下按服务方案的优劣顺序排列。
表一初审表：
	形式性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致（投标文件须附复印件）。

	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不超过采购预算。

	
	签字、盖章
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	装订
	可以分册装订。每册采用胶装方式左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

	
	联合体投标人
	本项目不接受联合体投标。

	资格性评审标准

	营业执照
	供应商需具备有效的营业执照。（投标文件需附营业执照副本复印件）

	
	基本存款账户信息或基本账户开户许可证
	基本存款账户信息或基本帐户开户许可证（投标文件中须附复印件加盖公章）

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商参加采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入有关违法违规纪录。（提供查询截图）

	
	财务状况
	财务状况报告，供应商是法人的审查会计师事务所出具的近一年年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明（2026年新成立的企业无需提供，投标文件需附复印件）。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1、投标企业2026年1月至开标之日内任意一个月的依法缴纳税收证明（以提供有效的纳税凭证为准，新注册成立的企业如无证明材料可提供相关主管部门出具的证明，投标文件需附复印件）。
2、投标企业2026年1月至开标之日内任意一个月的为企业员工缴纳社保资金的凭证（以社保机构出具的缴纳纪录凭证或银行入账单为准，投标文件需附复印件）。

	
	“信用中国”截图
	（1）登录“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），在搜索框中填写供应商全称，点击筛选内“失信被执行人”进行截图。


	符合性评审标准

	投标承诺书及法人授权委托书
	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等））

	
	开标一览表
	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	投标文件规范性、符合性
	投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

	
	投标有效期
	满足招标文件要求。

	
	主要商务条款
	满足招标文件关于工期、建设地点、采购预算等要求。

	
	附加条件
	投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。

	
	投标报价
	未超过采购预算、报价合理、符合招标文件要求。



表二详细评审表：
	评审因素
	评分标准

	分值构成
	1、报价得分30分
2、商务部分20分
3、技术部分50分

	投标报价（35分）
	评标基准价确定方法
	

	
	投标报价（35分）
	

	[bookmark: OLE_LINK3]商务部分（15分）
	供应商业绩（10分）
	供应商近三年（2024年至今），以合同签订时间为准，承揽过不限规模、不限合同价的清洁能源采暖设备销售安装业绩或锅炉升级改造业绩每有一项得5分，最多得10分（投标文件须附合同复印件）。

	技术部分（50分）
	供货方案 (8分)

	供应商根自身情况制定供货方案，根据方案的合理性、可行性、完善性进行对比打分；（1分-8分）

	
	安全管理体系与措施 （7分）
	根据安全管理体系与措施的合理、可靠、有效性打分；（1分-7分）

	
	应急保障措施    (7分)
	供应商针对特殊天气、突发情况等，做出对应的应对措施，并做出承诺，对比措施是否完善、合理、可行；（1分-7分）

	
	安全保障方案 
(7分)
	供应商针对项目安装作出的安全保障措施，并做出承诺，对比措施是否完善、合理、可行；（1分-7分）

	
	售后服务方案 
(7分)
	供应商具有完整、健全的售后服务体系，提供售后服务承诺及措施明确、合理的方案；（1分-7分）

	
	安装及调试方案
（7分）
	根据供应商提供的安装及调试方案的可行性、先进性，完善的人员配备等详细说明。对安装及调试方案完整性、合理性，整体架构、功能 特点进行评分；（1分-7分）

	
	培训方案
（7分）
	供应商针对此次采购产品做出相应的产品使用培训方案，对比方案是否合理、完善、可行；（1分-7分）
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